AULA AU3.L1.900.XY
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: Acrylglas. Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9016 (.41), RAL 7012 (.47), RAL Argento dorato (.70), RAL Copper (.72), RAL Bronze (.73), RAL Brass (.74).
Spannung: 230V
IK  Code: IK06
Vorschalgerät: Driver
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 30,7 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 4047 lm
Luminaire luminous flux: 3803 lm
A: 920 mm
B: 120 mm
C: 95 mm
Dali 2: Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 2500 g