MAIA A ZKS.L2A.M620.Y
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný. Závěs: bílý kabel.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 74,3 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 10081 lm
Světelný tok svítidla: 8365 lm
A: 220 mm
B: 620 mm
C: 2000 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 8200 g