ZERO S19.11.Z230
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x60W(max 9W LED)
A: 230 mm
B: 190 mm
C: 70 mm
D: 20 mm
Hmotnost: 1400 g