DAPHNE S19.11.D280
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x75W(max 11W LED)
A: 280 mm
B: 135 mm
C: 20 mm
D: 190 mm
Hmotnost: 2100 g