RETRO BS19.11.R19.X
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74).
Tension: 230V
Douille: E27
Lampe: 1x100W(max 13W LED)
A: 190 mm
B: 245 mm
Poids: 2000 g