PALA ZL4.14.P4.45
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.45). Federung: Seilaufhängung mit schwarzem Kabel.
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 2x60W+1x48W+1x33W(max 4x5W LED)
A: 800 mm
B: 800 mm
C: 2000 mm
D: 200 mm
Gewicht: 6500 g