GEO ZK4.14.G100.61
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61). Federung: schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 4x48W(max 5W LED)
A: 1700 mm
B: 950 mm
C: 150 mm
D: 150 mm
Gewicht: 5500 g