ZED ZL3.16.Z80.X
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61). Federung: weißes oder schwarzes Kabel.
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 3x33W+3x48W(max 6x5W LED)
A: 900 mm
B: 550 mm
C: 1000 mm
Gewicht: 8000 g