PALA LR.L2.P4.45M.Y
Type: luminaire au porte-lampe. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 avec le disque de réflexion couvert de laiton super poli (.45M).
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 23,2 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 3468 lm
Luminaire luminous flux: 2914 lm
A: 340 mm
B: 290 mm
C: 1400 mm
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 9000 g