PALA LR.L1.P1.45M.Y
Typ: stolní svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M).
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 6,2 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 804 lm
Světelný tok svítidla: 683 lm
A: 255 mm
B: 180 mm
C: 340 mm
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 2500 g