INFINITY INDIREKT INFINITY INDIREKT modul 4000K
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 9,6 W
Teplota chromatičnosti: 4000 K
Světelný tok modulu: 1295 lm
Dali 2: Dostupné na poptávku