INFINITY INDIREKT INFINITY INDIREKT modul 4000K
Type: ceiling and wall lamp. Light body: white painted steel plate.
Voltage: 230V
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 9,6 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Dali 2: Available on inquiry