NOMIA BS44.K3.N44.XY
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: Aluminium lackiert – RAL weiss 9003 (.31), RAL schwarz 7021 (.33), RAL gelb 1018 (.35), RAL Argento dorato (.70) oder RAL Gold (.71).
Spannung: 230V
CRI:  >90
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 29 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 3945 lm
Luminaire luminous flux: 2643 lm
A: 440 mm
B: 80 mm
Dali 2: Verfügbar
Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage
Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage
Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 4400 g