ZED SR.11.Z.X
Typ: Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61).
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: G9
Leuchtmittel: 1x33W + 1x48W(max 2x5W LED)
A: 380 mm
B: 1025 mm
C: 200 mm
Gewicht: 3000 g