OMNIA SR1.K1.O2.XY
Type: luminaire mural. Abat-jour: verre acrylique. Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) ou RAL 7016 (.62). Suspension: de câble.
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 9,6 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 1237 lm
Luminaire luminous flux: 960 lm
A: 1505 mm
B: 140 mm
C: 495 mm
Dali 2: Disponible
Poids: 4000 g