OMNIA LR2.K1.O2.X
Type: floor lamp. Lampshade: acrylic glass. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  or RAL 7016 (.62).
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 19,2 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 2474 lm
Luminaire luminous flux: 1920 lm
A: 680 mm
B: 370 mm
C: 1700 mm
D: 1250 mm
Weight: 12200 g