OMNIA ZT2.12.K1.O2.XY
Type: suspension lamp. Lampshade: acrylic glass. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  or RAL 7016 (.62). Pendant: rod.
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 13,4 W
Color temperature: 3000 K
Module luminous flux: 1842 lm
Luminaire luminous flux: 1429 lm
A: 605 mm
C: 420 mm
Dali 2: Available
Bluetooth control: Available on inquiry
Weight: 5000 g