FORUM ZL3.15.O60
Typ: závěsné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura. Závěs: lankový s transparentním kabelem.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 5x60W(max 9W LED)
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Hmotnost: 9000 g