FORUM ZL3.15.O60
Typ: Pendelleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert. Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 5x60W(max 9W LED)
A: 600 mm
B: 100 mm
C: 2000 mm
Gewicht: 9000 g