FORUM PE PS43.K1.O50.Y PE
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: polyethylén opál PE. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK10
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 44,5 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 5810 lm
Světelný tok svítidla: 5340 lm
A: 500 mm
B: 430 mm
C: 90 mm
D: 20 mm
Dali 2: Dostupné
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Nouzový modul: Dostupné na poptávku
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3100 g