FORUM S34.14.O42.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 4x40W(max 5W LED)
A: 415 mm
B: 340 mm
C: 80 mm
D: 20 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 4000 g