SINOPE CS32.L1.Y
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Předřadník: Driver
CRI:  >90
Životnost LED: L80/F10 50000 hodin
Watt: 22,9 W
Teplota chromatičnosti: 3000 K
Světelný tok modulu: 3216 lm
Světelný tok svítidla: 1580 lm
A: 350 mm
B: 185 mm
C: 200 mm
Dali 2: Dostupné
Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 3800 g