MAIA S3.14W
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E14
Světelný zdroj: 4x60W(max 9W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Hmotnost: 2000 g