IZAR R MAX IR.L4.1200M.91Y
Type: luminaire plafonnier. Abat-jour: verre acrylique. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK06
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 82 W
Température Couleur: 4000 K
Module luminous flux: 12420 lm
Luminaire luminous flux: 10809 lm
A: 1200 mm
B: 180 mm
Dali 2: Disponible
Module d'urgence: Disponible sur demande
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 26700 g