MAIA PMMA S7.11.M320 PA
Typ: stropní svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E27
Světelný zdroj: 1x100W(max 13W LED)
A: 150 mm
B: 320 mm
C: 360 mm
Hmotnost: 1200 g