MAIA PMMA S3.14W PA
Typ: nástěnné svítidlo. Stínítko: akrylátové sklo PMMA opál. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK06
Patice: E14
Světelný zdroj: 4x60W(9W LED)
A: 150 mm
B: 500 mm
C: 75 mm
Hmotnost: 1400 g