OMNIA O.525.K2.X
Type: table lamp. Lampshade: acrylic glass. Metal parts: painted steel plate RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61)  or RAL 7016 (.62).
Voltage: 230V
Ballast: Driver
CRI:  >90
LED life: L80/F10 50000 hours
Watt: 9,6 W
Color temperature: 4000 K
Module luminous flux: 1295 lm
Luminaire luminous flux: 1005 lm
A: 395 mm
B: 190 mm
C: 525 mm
Weight: 2700 g