DAPHNE S43.13.D550
Typ: Decken- und Wandleuchte. Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt. Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech.
Spannung: 230V
IK  Code: IK01
Fassung: E27
Leuchtmittel: 3x75W (max 11W LED)
A: 550 mm
B: 205 mm
C: 20 mm
D: 430 mm
Gewicht: 6500 g