DAPHNE IP44 PS13.12.D450.Y
Typ: stropní a nástěnné svítidlo. Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat. Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný.
Napětí: 230V
IK kód: IK01
Patice: E27
Světelný zdroj: 2x75W(max 11W LED)
A: 450 mm
B: 175 mm
C: 13 mm
D: 350 mm
Pohybový senzor: Dostupné na poptávku
Hmotnost: 5200 g