RONDO IP44 PS13.K1.R450.Y
Type: luminaire de plafond et mural. Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat. Luminaire: tôle en acier peint en blanc.
Tension: 230V
IK code: IK01
Ballaste: Driver
CRI:  >90
La vie de LED: L80/F10 50000 heures
Watt: 23,3 W
Température Couleur: 3000 K
Module luminous flux: 3052 lm
Luminaire luminous flux: 2072 lm
A: 450 mm
B: 342 mm
C: 77 mm
D: 13 mm
Dali 2: Disponible
Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande
Poids: 4400 g